УТВЕРЖДЕНА

решением Арского

районного Совета

от «___»___________2013г. №____

ПОДПРОГРАММА К

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ               АРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

НА 2010-2015 ГОДЫ

«ОПТИМИЗАЦИЯ РАСХОДОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ  В МЕСТАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ»

2013

СОДЕРЖАНИЕ

| Паспорт Подпрограммы | 3 |
| --- | --- |
| 1. Введение | 5 |
| 2. Обоснование проблемы | 5 |
| 3. Основные цели и задачи Подпрограммы | 6 |
| 4. Сроки реализации Подпрограммы | 6 |
| 5. Контроль за реализацией Подпрограммы | 6 |
| 6. Основные мероприятия Подпрограммы | 7 |
| 7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы | 9 |
| Приложение № 1. Расчет финансовых затрат на реализацию Подпрограммы. | 10 |
| Приложение № 2. Расчет ресурсного обеспечения Подпрограммы. | 14 |
| Приложение № 4. Сметный расчет на замену светильника | 19 |
| Приложение № 5. Сметный расчет на монтаж трансформатора | 21 |

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Подпрограммы | Подпрограмма к муниципальной программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности Арского муниципального района Республики Татарстан на 2010-2015 годы «Оптимизация расходов электроэнергии и затрат на содержание искусственного освещения в местах общего пользования многоквартирных жилых домов» (далее - Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Подпрограммы | Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Закон Республики Татарстан от 21 октября 1998 г. №1816 «Об энергосбережении». Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности Арского муниципального района Республики Татарстан на 2010-2015 годы. |
| Заказчик Подрограммы | Исполнительный комитет Арского муниципального района |
| Разработчик Подпрограммы | Отдел инфраструктурного развития исполнительного комитета Арского муниципального района |
| Цели и задачи Подпрограммы | 1. Снижение потребления электроэнергии в местах общего пользования многоквартирных жилых домов (далее-МОП). 2. Снижение затрат на содержание приборов искусственного освещения в МОП многоквартирных жилых домов ( далее-МКД). 3. Исключение возможности незаконного потребления электроэнергии жителями МКД путем присоединения к сетям МОП различных нагрузок. 4. Пропаганда энерго- и ресурсосбережения среди населения МКЖД. |
| Сроки и этапы реализации Подрограммы | 2013 – 2014 годы |
| Перечень основных мероприятий | 1.Модернизация систем освещения МОП МКД путем замены существующих приборов освещения энергосберегающими светодиодными. |
| Исполнители основных мероприятий | 1. Отдел инфраструктурного развития исполнительного комитета Арского муниципального района. 2. ООО "Управляющая компания г. Арск и Арского муниципального района". |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования Подпрограммы - 3 568, 167 тысяч рублей, в том числе: 1. Средства владельцев общедолевой собственности в МКД - 2 271, 792 тысяч рублей. 2. Средства бюджета МО «город Арск» - 1 072, 078 тысяч рублей. 3.Седства по Федеральному закону от 21.07.2007г. № 185-ФЗ “О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства” при капитальном ремонте в 2013 году 8-ми МКД - 224, 297 тысяч рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты от реализации подпрограммы | 1. Снижение потребления электроэнергии в МОП и уменьшение затрат на содержание оборудования МОП в многоквартирном жилом фонде. 2. Стимулирование потребителей к энергосбережению и бережному отношению к жилищному фонду в целом. |
| Система контроля за реализацией подпрограммы | Контроль и координация работ по реализации Подпрограммы осуществляется исполнительным комитетом Арского муниципального района. Исполнитель Подпрограммы (Управляющая компания) один раз в квартал до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляет отчет о ходе реализации Подпрограммы в исполнительный комитет Арского муниципального района. |

- 1. Введение

Настоящая Подпрограмма разработана в соответствии с муниципальной программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности Арского муниципального района Республики Татарстан на 2010-2015 годы, выполненной в соответствии с Федеральным законом №261-ФЗ от 23 ноября 2009 года «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В подпрограмме  предложены  решения по снижению потребления электроэнергии в местах общего пользования многоквартирных жилых домов и снижению затрат на содержание приборов искусственного освещения  в местах общего пользования  многоквартирных жилых домов.

2.  Обоснование проблемы

В настоящее время в жилищном фонде Арского муниципального района находится 167 многоквартирных жилых домов. В местах общего пользования данных домов до настоящего времени используются  светильники с лампами накаливания, или светильники с люминесцентными лампами на  напряжение сети 220 Вольт. Ранее принятой муниципальной программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности Арского муниципального района Республики Татарстан на 2010-2015 годы предусмотрено оснащение МОП МКД современными энергосберегающими  светодиодными светильниками.

Наряду с задачами экономии электричества в МОП, в МКД всегда существовала проблема  незаконного потребления гражданами  электроэнергии  путем самовольных присоединений к сетям МОП различных нагрузок.

- 3. Основные цели и задачи Подпрограммы

Основными целями и задачами являются:

- снижение потребления электроэнергии в МОП МКД;

- снижение затрат на содержание приборов искусственного освещения  в МОП  МКД;

- исключение незаконного потребления электроэнергии жителями МКД в местах общего пользования путем присоединения к сетям МОП различных нагрузок;

-  пропаганда энерго- и ресурсосбережения среди населения МКД, бережного отношения к жилищному фонду.

4. Сроки реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап в течение 2013 – 2014 годов.

- 5.  Контроль за реализацией Подпрограммы

Контроль и координация работ по реализации Подпрограммы  осуществляется исполнительным комитетом Арского муниципального района.

ООО "Управляющая компания г. Арск и Арского муниципального района" один раз в квартал представляет отчет о ходе реализации Подпрограммы в исполнительный комитет Арского муниципального района.

6. Основные мероприятия Подпрограммы

В соответствии с положениями статьи 13 Федерального закона №261-ФЗ от 23 ноября 2009 года «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», после 2012 года,  программой по энергосбережению должно быть предусмотрено внедрение в  местах общего пользования  муниципального жилого фонда энергосберегающих систем освещения.

Настоящей подпрограммой  предусмотрена замена существующих приборов освещения (в первую очередь тех, источником света в которых являются лампы накаливания)   в местах общего пользования многоквартирных жилых домов  на энергосберегающие светодиодные светильники.

Питание данных светильников осуществляется постоянным током через понижающий трансформатор и составляет 36 Вольт.

В таблице №1 представлены сравнительные характеристики светильников в зависимости от типа источника света.

Сравнительный анализ показывает:

1. Экономия потребляемой мощности после модернизации в расчете на один прибор  составит 186 кВт в год, в денежном выражении – 487 рубля.

2. Средний срок службы источника света со светодиодами выше в 20 раз, сокращаются расходы на обслуживание и затраты на закупку комплектующих.

3. Так как напряжение питания светильника составляет 36 Вольт, исключена возможность незаконного потребления гражданами МКД  электроэнергии  путем самовольных присоединения к сетям МОП различных нагрузок.

# Таблица № 1

# Сравнительные характеристики светильников в зависимости от типа источника света

| Тип светильника | Средняя потребляе-мая мощность, (Вт) | Напряжение питания источника света, Вольт | Средний срок эксплуатации в год, (часов) (10часов*365 дней) | Потребляе-мая в год мощность, (кВт) | Стоимость за единицу, тариф (руб/кВт*ч) | Сумма оплаты за потребленную электроэнергию в год, (тыс.руб.) | Средний срок службы источника света светильника, (часов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Светильник с лампой накаливания | 60 | 220 | 3650 | 219 | 2,57 | 563 | 1 000 |
| Светодиодный светильник | 9 | 12 | 3650 | 33 | 2,57 | 85 | 20 000 |

7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Расчет финансовых затрат на реализацию подпрограммы приведен в приложении 1 к настоящему документу.

При замене существующих светильников в количестве 2008 шт.  и монтаже необходимых для работы данных светильников понижающих трансформаторов в количестве 181 шт.,  затраты на модернизацию всех  МКД в районе составят  3 568 167,3 рублей.

Расчет ресурсного обеспечения подпрограммы на  2013 год  приведен в приложении 2 к подпрограмме и составляет 1 860 193,13 рублей.

Исходя из данного расчета в таблице № 2 представлены объемы и источники финансирования мероприятий  Подпрограммы по годам ее реализации.

Таблица 2

Объемы и источники финансирования мероприятий  Подпрограммы.

| Источник финансирования | Объемы финансирования в 2013 году, рублей | Объемы финансирования в 2014 году, рублей |
| --- | --- | --- |
| Средства населения МКД за техническое обслуживание и ремонт внутридомовых сетей электроснабжения | 1 135 896, 03 | 1 135 896, 03 |
| Средства по программе ремонта в 2013 году восьми МКД согласно Федеральному закону от 21.07.2007г. № 185-ФЗ “О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства” | 224 297, 10 | - |
| Средства бюджета МО "город Арск" | 500 000, 0 | 572 078, 14 |
| Итого по годам реализации | 1 860 193, 13 | 1 707 974, 14 |
| Всего по подпрограмме | 3 568 167, 30 |  |